Warszawa, 23.12.2022 r.

Nr referencyjny postępowania: WCK/2/ZP/2022

**Wyjaśnienia Zamawiającego do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

Dotyczy: Zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień́ publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) pn.:

**Modernizacja Parku im. gen. J. Sowińskiego w Warszawie” położonego w Warszawie Park Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17 – Etap I**

Ogłoszenie nr **2022/BZP 00493532/01**

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień́ publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.2019 ze zm.) Zamawiający informuje, że złożone zostało pisemne zapytanie do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SWZ.

**Pytania:**

1. Zwracamy się z prośbą o określenie i uszczegółowienie ilości niezbędnych do realizacji robót będących po stronie Wykonawcy, a wynikających z realizacji punktu 8 z pierwszego etapu Inwestycji tj. "8. Wykonanie przyłączy wod-kan, elektrycznych do sieci w ul. Elekcyjnej". Ponadto wskazujemy na rozbieżność tj. przyłącze wod-kan oraz elektryczne do sieci w ul Elektrycznej, wg opisu i przedmiaru jest poza zakresem zadania, a wg punktu 8 zakresu podlega realizacji w zakresie pierwszym.
2. W przypadku gdy w zakresie zadania Zamawiający przewiduje wykonanie przyłączy wod-kan oraz elektrycznych do sieci w ul. Elekcyjnej prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o niezbędne informacje oraz projekty przyłączy.
3. Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej?
4. Na jakiej podstawie, w przypadku gdy Zamawiający nie posiada aktualnych warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, a jednocześnie wymaga ich wykonania, należy wycenić koszt przyłączenia do sieci.
5. Prosimy o przekazanie specyfikacji koryt odwodnienia liniowego (wymiary, rodzaj koryta oraz rusztu).
6. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt instalacji hydrantowej.

**Odpowiedź:**

1. Zamawiający w celu rozwiania wątpliwości informuje, że przyłącze wod-kan oraz elektryczne podlega realizacji w Etapie I w systemie projektuj i buduj. Zgodnie z II SWZ - Dodatkowo poza opracowaniem objętym decyzją pozwolenie na budowę wykonawca zobowiązany będzie do: 3. *Wykonawca na etapie przygotowania do prac winien zlecić opracowanie projektów przyłączy w oparciu o uzyskane warunki oraz uzyskać pozwolenia na ich wykonanie. W projektach przyłączy należy wziąć pod uwagę instalację niezbędnego dodatkowego hydratu przeciwpożarowego w ulicy Elekcyjnej w odległościach wskazanych w projekcie budowlanym.*

2. Zgodnie z II SWZ - Dodatkowo poza opracowaniem objętym decyzją pozwolenie na budowę wykonawca zobowiązany będzie do: pkt 3. Wykonawca opracowuje projekty przyłączy w oparciu o uzyskane warunki.

3. Zamawiający nie dysponuje warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.

4. Wykonawca winien wycenić koszty przyłączy na bazie własnego doświadczenia z uwzględnieniem wszelkich okoliczności niezbędnych do realizacji robót budowlanych.

5. Zamawiający w załączeniu przekazuje specyfikację koryt odwodnienia liniowego – załącznik nr 1

6. Zamawiający w załączeniu przekazuje wytyczne doboru hydrantów pożarowych – załącznik nr 2